Опросный лист: шкаф управления / автоматики вентиляционной установки

Заполните известные параметры — частично тоже достаточно, остальное уточним при разговоре. Если есть проект раздела автоматизации, приложите его: тогда заполнять лист не нужно.
В колонке «Примечание» пишите всё, что важно и не поместилось в строку: особенности объекта, ограничения, пожелания по алгоритму.
Если оборудования несколько (два-три вентилятора, несколько нагревателей) — заполните столько строк, сколько нужно, лишние оставьте пустыми.

1. Заказчик и объект

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Организация / контактное лицо |  |  |
| Телефон / e-mail |  |  |
| Объект и город поставки |  |  |
| Желаемый срок поставки |  |  |

2. Вентиляционная установка

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип установки | ☐ приточная ☐ приточно-вытяжная ☐ вытяжная ☐ тепловая завеса ☐ крышный/канальный вентилятор |  |
| Производитель и модель установки если известны; на подбор шкафа не влияет |  |  |
| Количество установок / шкафов, шт. |  |  |
| Производительность установки, м³/ч |  |  |
| Установки работают совместно? | ☐ независимо ☐ связанно (приток+вытяжка) ☐ резерв/каскад |  |

3. Вентиляторы

| Вентилятор | Мощность, кВт / ток, А / напряжение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приток 1 |  |  |
| Приток 2 |  |  |
| Приток 3 |  |  |
| Вытяжка 1 |  |  |
| Вытяжка 2 |  |  |
| Вытяжка 3 |  |  |
| Регулирование производительности | ☐ прямой пуск ☐ плавное (преобразователь частоты) ☐ ступени ☐ EC-двигатель (0-10 В) |  |
| Контроль работы вентилятора | ☐ реле перепада давления ☐ по току ☐ не требуется |  |

4. Нагрев

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип нагревателя | ☐ водяной ☐ электрический ☐ комбинированный ☐ нет |  |
| Количество нагревателей, шт. |  |  |
| Электрический: нагреватель 1 — мощность, кВт / ступеней |  |  |
| Электрический: нагреватель 2 — мощность, кВт / ступеней |  |  |
| Управление электронагревом | ☐ ступенчатое (контакторы) ☐ плавное (тиристорный регулятор) |  |
| Водяной: нужен смесительный узел обвязки? | ☐ да, подобрать и поставить ☐ есть свой |  |
| Узел 1: насос — мощность, кВт / напряжение |  |  |
| Узел 1: привод клапана — тип сигнала | ☐ 0-10 В ☐ 3-точечный ☐ вкл/выкл напряжение: ______ |  |
| Узел 2: насос и привод если узлов несколько |  |  |
| Параметры теплоносителя, °C |  |  |

5. Охлаждение и рекуперация

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Секция охлаждения | ☐ нет ☐ водяная ☐ фреоновая |  |
| Фреоновая: модель ККБ, количество, ступеней |  |  |
| Водяная: насос и привод клапана узла |  |  |
| Рекуператор | ☐ нет ☐ пластинчатый ☐ роторный ☐ гликолевый |  |
| Рекуператор: привод байпаса / двигатель ротора / насос, кВт |  |  |
| Защита рекуператора от обмерзания | ☐ требуется ☐ не требуется |  |
| Увлажнение / осушение | ☐ нет ☐ есть (укажите тип и мощность) |  |

6. Воздушные заслонки и датчики

| Параметр | Количество, шт. / характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приводы воздушных заслонок | кол-во: ______ ☐ с возвратной пружиной напряжение: ______ |  |
| Датчик температуры приточного воздуха |  |  |
| Датчик температуры наружного воздуха |  |  |
| Датчик температуры в помещении / канале вытяжки |  |  |
| Датчик температуры обратной воды |  |  |
| Термостат защиты от замерзания (капиллярный) |  |  |
| Реле перепада давления на фильтре |  |  |
| Датчики CO₂ / влажности / качества воздуха |  |  |
| Датчики входят в поставку шкафа? | ☐ да, укомплектовать ☐ нет, есть свои |  |

7. Управление и электропитание

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Управление | ☐ кнопки и индикация на шкафу ☐ выносной пульт ☐ панель оператора |  |
| Режимы работы | ☐ ручной/авто ☐ недельный график ☐ зима/лето ☐ дежурный режим |  |
| Внешние сигналы пожарная сигнализация, диспетчер, кнопка |  |  |
| Электропитание шкафа | ☐ 220 В ☐ 380 В общая мощность: ______ кВт |  |
| Место установки шкафа | ☐ помещение ☐ улица / неотапливаемое (нужен подогрев) IP: ______ |  |
| Ограничения по габаритам шкафа |  |  |
| Предпочтительный контроллер если задан проектом |  |  |

8. Диспетчеризация

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Требуется передача данных в BMS? | ☐ нет ☐ да |  |
| Протокол / интерфейс | ☐ Modbus RTU ☐ Modbus TCP ☐ BACnet ☐ сухие контакты ☐ другое: ______ |  |
| Какие сигналы нужно передавать | ☐ состояние (вкл/выкл) ☐ аварии ☐ температуры ☐ уставки (чтение/запись) |  |
| Существующая система диспетчеризации на объекте |  |  |

9. Дополнительно

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект раздела автоматизации | ☐ есть, приложим ☐ нет, нужна разработка схемы |  |
| Замена существующего шкафа? | ☐ нет, новая установка ☐ да, замена вышедшего из строя |  |
| Нужен ли шеф-монтаж / пусконаладка | ☐ нет ☐ да, обсудить |  |

| Особые требования и любая дополнительная информация нетиповая последовательность пуска, резервирование, сигнализация, требования эксплуатации, состав секций установки по порядку |  |
| --- | --- |

Заполненный лист отправьте на sales@leoncom.ru или позвоните: 8 (800) 555-08-47 — предложим схему, посчитаем стоимость и сроки. leoncom.ru