Опросный лист: шкаф управления / автоматики вентиляционной установки
Заполните известные параметры — частично тоже достаточно, остальное уточним при разговоре. Если есть проект раздела автоматизации, приложите его: тогда заполнять лист не нужно.
В колонке «Примечание» пишите всё, что важно и не поместилось в строку: особенности объекта, ограничения, пожелания по алгоритму.
Если оборудования несколько (два-три вентилятора, несколько нагревателей) — заполните столько строк, сколько нужно, лишние оставьте пустыми.
1. Заказчик и объект
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Организация / контактное лицо
	
	

	Телефон / e-mail
	
	

	Объект и город поставки
	
	

	Желаемый срок поставки
	
	


2. Вентиляционная установка
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип установки
	☐ приточная   ☐ приточно-вытяжная   ☐ вытяжная   ☐ тепловая завеса   ☐ крышный/канальный вентилятор
	

	Производитель и модель установки
если известны; на подбор шкафа не влияет
	
	

	Количество установок / шкафов, шт.
	
	

	Производительность установки, м³/ч
	
	

	Установки работают совместно?
	☐ независимо   ☐ связанно (приток+вытяжка)   ☐ резерв/каскад
	


3. Вентиляторы
	Вентилятор
	Мощность, кВт / ток, А / напряжение
	Примечание

	Приток 1
	
	

	Приток 2
	
	

	Приток 3
	
	

	Вытяжка 1
	
	

	Вытяжка 2
	
	

	Вытяжка 3
	
	

	Регулирование производительности
	☐ прямой пуск   ☐ плавное (преобразователь частоты)   ☐ ступени   ☐ EC-двигатель (0-10 В)
	

	Контроль работы вентилятора
	☐ реле перепада давления   ☐ по току   ☐ не требуется
	


4. Нагрев
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип нагревателя
	☐ водяной   ☐ электрический   ☐ комбинированный   ☐ нет
	

	Количество нагревателей, шт.
	
	

	Электрический: нагреватель 1 — мощность, кВт / ступеней
	
	

	Электрический: нагреватель 2 — мощность, кВт / ступеней
	
	

	Управление электронагревом
	☐ ступенчатое (контакторы)   ☐ плавное (тиристорный регулятор)
	

	Водяной: нужен смесительный узел обвязки?
	☐ да, подобрать и поставить   ☐ есть свой
	

	Узел 1: насос — мощность, кВт / напряжение
	
	

	Узел 1: привод клапана — тип сигнала
	☐ 0-10 В   ☐ 3-точечный   ☐ вкл/выкл   напряжение: ______
	

	Узел 2: насос и привод
если узлов несколько
	
	

	Параметры теплоносителя, °C
	
	


5. Охлаждение и рекуперация
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Секция охлаждения
	☐ нет   ☐ водяная   ☐ фреоновая
	

	Фреоновая: модель ККБ, количество, ступеней
	
	

	Водяная: насос и привод клапана узла
	
	

	Рекуператор
	☐ нет   ☐ пластинчатый   ☐ роторный   ☐ гликолевый
	

	Рекуператор: привод байпаса / двигатель ротора / насос, кВт
	
	

	Защита рекуператора от обмерзания
	☐ требуется   ☐ не требуется
	

	Увлажнение / осушение
	☐ нет   ☐ есть (укажите тип и мощность)
	


6. Воздушные заслонки и датчики
	Параметр
	Количество, шт. / характеристика
	Примечание

	Приводы воздушных заслонок
	кол-во: ______   ☐ с возвратной пружиной   напряжение: ______
	

	Датчик температуры приточного воздуха
	
	

	Датчик температуры наружного воздуха
	
	

	Датчик температуры в помещении / канале вытяжки
	
	

	Датчик температуры обратной воды
	
	

	Термостат защиты от замерзания (капиллярный)
	
	

	Реле перепада давления на фильтре
	
	

	Датчики CO₂ / влажности / качества воздуха
	
	

	Датчики входят в поставку шкафа?
	☐ да, укомплектовать   ☐ нет, есть свои
	


7. Управление и электропитание
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Управление
	☐ кнопки и индикация на шкафу   ☐ выносной пульт   ☐ панель оператора
	

	Режимы работы
	☐ ручной/авто   ☐ недельный график   ☐ зима/лето   ☐ дежурный режим
	

	Внешние сигналы
пожарная сигнализация, диспетчер, кнопка
	
	

	Электропитание шкафа
	☐ 220 В   ☐ 380 В   общая мощность: ______ кВт
	

	Место установки шкафа
	☐ помещение   ☐ улица / неотапливаемое (нужен подогрев)   IP: ______
	

	Ограничения по габаритам шкафа
	
	

	Предпочтительный контроллер
если задан проектом
	
	


8. Диспетчеризация
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Требуется передача данных в BMS?
	☐ нет   ☐ да
	

	Протокол / интерфейс
	☐ Modbus RTU   ☐ Modbus TCP   ☐ BACnet   ☐ сухие контакты   ☐ другое: ______
	

	Какие сигналы нужно передавать
	☐ состояние (вкл/выкл)   ☐ аварии   ☐ температуры   ☐ уставки (чтение/запись)
	

	Существующая система диспетчеризации на объекте
	
	


9. Дополнительно
	Параметр
	Значение
	Примечание

	Проект раздела автоматизации
	☐ есть, приложим   ☐ нет, нужна разработка схемы
	

	Замена существующего шкафа?
	☐ нет, новая установка   ☐ да, замена вышедшего из строя
	

	Нужен ли шеф-монтаж / пусконаладка
	☐ нет   ☐ да, обсудить
	



	Особые требования и любая дополнительная информация
нетиповая последовательность пуска, резервирование, сигнализация, требования эксплуатации, состав секций установки по порядку
	


Заполненный лист отправьте на sales@leoncom.ru или позвоните: 8 (800) 555-08-47 — предложим схему, посчитаем стоимость и сроки. leoncom.ru




