Опросный лист: водомерный узел в сборе

Заполните известные параметры — частично тоже достаточно, остальное уточним при разговоре. Если есть проект раздела ВК со схемой узла, приложите его: тогда заполнять лист не нужно.
В колонке «Примечание» пишите всё, что важно и не поместилось в строку: особенности объекта, ограничения, пожелания по алгоритму.
Если узлов несколько и они отличаются — заполните отдельный лист на каждый типоразмер.

1. Заказчик и объект

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Организация / контактное лицо |  |  |
| Телефон / e-mail |  |  |
| Объект и город поставки |  |  |
| Желаемый срок поставки |  |  |

2. Ввод и среда

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Условный диаметр ввода, Ду по проекту; если неизвестен — укажите наружный диаметр трубы |  |  |
| Среда | ☐ холодная вода ☐ горячая вода |  |
| Расчётный расход, м³/ч максимальный и минимальный, если известны оба |  |  |
| Рабочее давление, МПа |  |  |
| Температура среды, °C для ГВС |  |  |
| Количество узлов, шт. |  |  |

3. Схема узла

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип узла | ☐ одноветочный ☐ двухветочный |  |
| Обводная линия нужна, если здание нельзя оставить без воды на время поверки | ☐ нужна ☐ не нужна ☐ по проекту |  |
| Марка узла по типовому альбому если в проекте задана марка — остальные пункты можно не заполнять |  |  |
| Есть проект раздела ВК при наличии проекта лист можно не заполнять | ☐ да, приложен ☐ нет |  |

4. Счётчик

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип счётчика | ☐ крыльчатый ☐ турбинный ☐ комбинированный ☐ по проекту |  |
| Марка и типоразмер если задан проектом или уже закуплен |  |  |
| Импульсный выход для передачи показаний в диспетчеризацию | ☐ нужен ☐ не нужен |  |
| Счётчик поставляет заказчик если да — укажите марку, соберём узел под этот прибор | ☐ да ☐ нет |  |

5. Обвязка и присоединение

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Присоединение к магистрали | ☐ резьбовое ☐ фланцевое ☐ по проекту |  |
| Запорная арматура | ☐ задвижки ☐ шаровые краны ☐ по проекту |  |
| Фильтр механической очистки | ☐ нужен ☐ не нужен ☐ по проекту |  |
| Обратный клапан | ☐ нужен ☐ не нужен ☐ по проекту |  |
| Манометры количество и место установки | ☐ нужны ☐ не нужны ☐ по проекту |  |
| Спускной кран | ☐ нужен ☐ не нужен |  |
| Материал трубной части | ☐ сталь ☐ нержавеющая сталь ☐ по проекту |  |

6. Монтажные ограничения

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Габариты помещения / место установки длина, ширина, высота свободного места |  |  |
| Ограничения по длине узла, мм если узел должен вписаться в существующий участок |  |  |
| Способ установки | ☐ на опорах ☐ на кронштейнах ☐ по проекту |  |
| Особые требования согласование с ресурсоснабжающей организацией, пломбировка, окраска |  |  |

7. Дополнительно

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Что ещё важно знать пишите свободно: любые детали сокращают число уточняющих вопросов |  |  |

| Особые требования и любая дополнительная информация нетиповая последовательность пуска, резервирование, сигнализация, требования эксплуатации, состав секций установки по порядку |  |
| --- | --- |

Заполненный лист отправьте на sales@leoncom.ru или позвоните: 8 (800) 555-08-47 — предложим схему, посчитаем стоимость и сроки. leoncom.ru