|  | Разработано: ООО ЛЕОН Сайт: leoncom.ru Телефон: 8(800)555-08-47 Электронная почта: sales@leoncom.ru |
| --- | --- |
| Проект: | Название компании: |
| Номер ссылки: | Контактный номер телефона: |
| Резерв объекта: | Электронная почта: |
| Опросный лист для расчета медно-алюминиевого теплообменника ИФ – фреоновый испаритель |  |
| Описание; Значение. А, мм. В, мм. S, мм. M=N, мм. E=F, мм. L, мм. øCe, мм. øCu, мм. FTA, мм. FTB, мм. D, мм. К, мм. V1; V2, мм. Н1; H2, мм. Тип исполнения. Добор. Технические характеристики:. Количество фреоновых контуров (1, 2, 3, 4 т.д.) (внешних подключений). Расход воздуха, м3/час. Температура воздуха на входе, ºС. Влажность воздуха на входе, %. Температура воздуха на выходе, ºС. Мощность охлаждения, кВт. Запас, %. Теплоноситель (R134a, R22, R404A, R407C, R410A, R507A, R717 (NH3), R290 (propane)), тип. Температура кипения, ºС. Перегрев, ºС. Температура конденсации, ºС. Температура переохлаждения, ºС. | Вид сбоку:. Вид со стороны коллектора:. Тип исполнения:. Сторона обслуживания (левый/правый):. Дополнительная информация Примечание: ИФ – фреоновый испаритель. S – ширина, мм. |

ООО ЛЕОН

sales@leoncom.ru

leoncom.ru

Ваш менеджер:

Гилева Ксения

8 (800) 555-08-47, доб. 142
142@leoncom.ru